上海国家会计学院研究生教育中心

临时供水工程

询价采购文件

采购单位：上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

日    期：2025年8月6日

目  录

第一部分 询价采购公告	3

第二部分 技术规格及要求	7

第三部分 报价供应商须知	9

第四部分 合同文本及条款（参考）	15

第五部分 响应文件格式	21

第六部分 评审办法	47

第一部分 询价采购公告

上海国家会计学院因业务需要，对以下项目进行公开询价采购，欢迎符合本项目资质条件的响应人报名参与。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程

2.项目概况：本项目拟新建1栋地上5层、地下1层的教研楼、2栋地上6层的学生公寓、1 栋地上 1 层的辅助用房、2 处连接教研楼及宿舍楼连廊；同步实施室外道路、绿化、管线等室外总体工程，以及投资范围内的 2 座桥梁、河道拓宽、护岸工程、绿地建设等配套工程。

3. 采购主要内容：引接市政自来水管用于项目施工临时用水，包含二期校园段（盈港东路现有围墙位置市政自来水管接驳点至新建项目地块内）的临时供水管道，穿河段（二期校园与新建项目之间的河道）临时供水管道及临桥支架，倒流防止器、伸缩节等其他必要设施等内容。管材采用DN150聚乙烯PE管，排管路径参考附件（临水总图），过河位置位于临桥处。其余以第二章技术规格及要求为准。

4. 工期要求：2025年9月12日前完成合同所有管道安装工作以及试压、冲洗、消毒等程序，且经发包方初步确认具备通水条件。

二、项目预算限价

28万元。若报价超过预算限价，响应文件无效。

三、技术规格及要求

详见本采购文件第二部分。

四、付款方式

银行转账，合同签订后按附件合同约定根据项目进度支付。

五、合格供应商必须符合下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人；

2. 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 具有良好的商业信誉，在经营活动中没有违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为记录名单”；

5. 具有履行合同所必需的能力；

6. 具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，项目负责人具备注册机电工程二级及以上建造师，有效的安全生产考核合格证（B证）；

7. 法律、行政法规规定的其他条件；

8. 本项目面向大、中、小、微等各类供应商采购；

9. 本项目不接受联合体响应。

六、现场踏勘

☑ 本项目不统一组织现场踏勘，报价供应商如有需要可来院自行踏勘。

七、响应文件的组成（以下文件材料均需加盖单位公章）

1. ★响应书；

2. ★报价一览表；

3. ★分项报价表；

4. ★报价供应商法定代表人资格证明书及其身份证复印件；

5. ★若法定代表人授权委托他人处理与本项目有关一切事务的，需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件，授权委托书请注明职位及联系方式（电话及邮箱）；若法定代表人作为经办人的，则无需提供；

6. ★报价供应商基本情况；

7. ★报价供应商营业执照复印件；

8. ★报价供应商建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，项目负责人具备注册机电工程二级及以上建造师，有效的安全生产考核合格证（B证）；

9. ★参加本次询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10. ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

11. 《中小企业声明函》；

12. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”（打印相应的查询结果页面）；

13. 技术部分文件，包括施工方案，特点、重点、难点分析及针对性措施，安全管理体系与措施，成品保护及工程保修措施，进度计划、验收方案、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等。

14. 拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表；

15. 报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容；

16. 近三年内同类项目的业绩证明（给水工程相关清单，并附中标通知书或合同复印件等证明材料，未附证明材料，其业绩在评分时将不予确认；上述资料为关键页即可）；

17. 商务、技术偏离表；

18. 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收(缴纳增值税或企业所得税的凭证)和社会保障资金的良好记录；

19. 参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息。

八、递交响应文件的截止时间、地点和要求

（一）递交响应文件截止时间、地点及方式

截止时间：2025年8月15日10:00前

递交地点：上海市青浦区盈港东路777号行政教研楼三楼313室（上海国家会计学院财务资产部办公室）

递交方式：现场递交或快递递交。现场递交的，采购人和报价供应商分别在询价响应文件递交确认单进行签字确认一式两份，采购人和报价供应商各执一份。快递（含闪送）递交的请务必包装结实，并写清楚收件人和联系电话。如若送达时联系不上学院老师，请务必联系招标代理。

响应文件须于响应文件递交截止时间之前直接送达递交地点，以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受，逾期送达或未按规定进行密封的响应文件恕不接受。

（二）所有响应文件一正两副共计三份，应加盖公章，密封装在单独的信封或档案袋中进行提交，信封或档案袋封面注明“上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程采购报价”字样，并在信封的封装处加盖公章，另需提供响应文件的完整电子稿及扫描稿一份（U盘）。以上响应文件及U盘概不退还。

九、供应商确定原则

上海国家会计学院将组成相关的询价评审小组，在预算限价金额内，保证质量、服务，同等满足采购需求的基础上采取综合评分法，得分排名第一的确定为成交供应商。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效。

十、联系方式

采购人：上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）

地址：上海市青浦区盈港东路777号

联系人：蒋老师

电话：021-39768130

纪委办监督电话：021-69768026

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

地址：上海市延安西路1319号15楼

联系人：周晨隆、王金华

电话：18017330180、13162850537

邮箱：dragonzhoucl@163.com

十一、其他

本次询价的服务费由成交单位向询价采购代理机构支付。支付标准金额为4000元，除此之外不再另行支付其他任何费用，领取临时供水工程成交通知书前支付完。

本公告在上海国家会计学院网站上公示。此公告最终解释权归学院财务资产部所有。

采购人：上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

2025年8月6日

第二部分 技术规格及要求

### 1. 项目概况

### 本项目拟新建1栋地上5层、地下1层的教研楼、2栋地上6层的学生公寓、1 栋地上 1 层的辅助用房、2 处连接教研楼及宿舍楼连廊；同步实施室外道路、绿化、管线等室外总体工程，以及投资范围内的 2 座桥梁、河道拓宽、护岸工程、绿地建设等配套工程。本工程为引接市政自来水管用于项目施工临时用水，包含二期校园段（盈港东路现有围墙位置市政自来水管接驳点至新建项目地块内）的临时供水管道，穿河段（二期校园与新建项目之间的河道）临时供水管道及临桥支架，倒流防止器、伸缩节等其他必要设施等内容。管材采用DN150聚乙烯PE管（耐压等级不低于1.0MPa），排管路径参考附件（临水总图），过河位置位于临桥处。

### 2.实施范围

### 工程量1根DN150 PE管（耐压等级1.0MPa），长度约535米左右，实际量需根据图纸和现场情况实测。管路应自来水公司要求，管道上需要装设倒流防止器1套，另管路上加装2处检修闸阀，沿围墙处等间距处需做管道临时固定（固定绑扎）；管道及阀门需要考虑室外橡塑保温层（室外防冻），橡塑保温层厚度2cm ；管道沿临桥侧边敷设需增加钢支架进行固定，桥梁两侧管道安装两处伸缩节（预留变形余量）以应对桥梁在运行中发生的变形。

### 同时根据规划方案批复及水务部门相关要求，完成围墙外市政段供水工程征询及配合等相关工作（包含但不限于临时供水工程绿化及道路恢复、相关手续办理等）。且需负责本工程临时供水和正式供水转换过程的相关政府审批手续办理及切换需要的配套施工及协调工作。

### 3.工期要求

### 2025年9月12日前完成合同所有管道安装工作以及试压、冲洗、消毒等程序，且经发包方初步确认具备通水条件。

### 4.其他要求

### （1）管道施工及试压、冲洗等按照GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》及其他国家现行的给水、排水、卫生等规范。工程施工完成后，承包单位须完成管道的冲洗并提供合格的水质检测证明。

### （2）本工程维修质保期为自工程验收合格后的两年。因管道安装自身原因发生的管道破损、漏水等情况，承包人接到通知后应于24小时内赶赴现场完成免费维修，直至管道供水功能正常。

### （3）项目负责人具有相关专业工程师及以上职称；

主要工作量如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯(PE)管(热熔接口) DN150mm | 米 | 535 | 安装及试压，消毒冲洗等 |
| 2 | 橡塑保温管(板)安装 (厚度) 20mm | 立方米 | 7 |  |
| 3 | 倒流防止器 DN150 | 套 | 1 |  |
| 4 | 法兰立式闸阀 DN150 | 套 | 2 |  |
| 5 | 阀门井及井盖 | 座 | 3 |  |
| 6 | 管路补偿接头 公称直径 DN150（伸缩节） | 个 | 2 |  |
| 7 | 管道支架制作 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工措施（含移动式施工路栏等） | 项 | 1 |  |
| 9 | 其他工作（水质检测等） | 项 | 1 |  |

第三部分 报价供应商须知

- 说明

1、报价供应商必须符合询价公告中合格供应商必须符合的所列条件，否则响应文件无效。

2、无论询价过程中的做法和结果如何，报价供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

（二）询价采购文件说明

3、询价采购文件用以阐明所需相关服务、采购程序和合同条款。询价采购文件由下述部分组成：

（1）第一部分 采购公告

（2）第二部分 技术规格及要求

（3）第三部分 报价供应商须知

（4）第四部分 合同文本及条款

（5）第五部分 询价响应文件格式

（6）第六部分 评审办法

4、报价供应商对询价采购文件如有疑问，可与采购代理机构或者采购人联系。疑问截止时间：2025年8月9日16:00，提交方式为邮件提交，纸质原件材料于响应文件递交截止前送达递交截止地点。

（三）响应文件的编写

5、报价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价采购文件作出实质性响应，否则，其响应文件可能被拒绝。

6、询价响应文件应包括询价公告的响应文件的组成中要求的所有内容，包括下列部分：

- ★响应书；

- ★报价一览表；

- ★分项报价表；

- ★报价供应商法定代表人资格证明书及其身份证复印件；

- ★若法定代表人授权委托他人处理与本项目有关一切事务的，需提供授权委托书原件及被授权人身份证复印件，授权委托书请注明职位及联系方式（电话及邮箱）；若法定代表人作为经办人的，则无需提供；

- ★报价供应商基本情况；

- ★报价供应商营业执照复印件；

- ★报价供应商建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，项目负责人具备注册机电工程二级及以上建造师，有效的安全生产考核合格证（B证）；

- ★参加本次询价采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

- 《中小企业声明函》；

- 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”（打印相应的查询结果页面）；

- 技术部分文件，包括施工方案，特点、重点、难点分析及针对性措施，安全管理体系与措施，成品保护及工程保修措施，进度计划、验收方案、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等；

- 拟投入本项目的主要人员表和主要人员情况表；

- 报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容；

- 近三年内同类施工项目的业绩证明（给水工程相关清单，并附中标通知书或合同复印件等证明材料，未附证明材料，其业绩在评分时将不予确认；上述资料为关键页即可）；

- 商务、技术偏离表；

- 最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收（缴纳增值税或企业所得税的凭证）和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息。

7、报价供应商应按询价文件中提供的询价响应文件格式填写。

8、响应报价为本次施工所需的全部费用（货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金等一切与项目相关费用）。报价中如果单价与总价有出入，以单价为准。报价供应商对每项内容只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

9、所有报价一律用人民币填报。

10、报价供应商必须提交证明其有资格进行参与询价和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。报价供应商资格证明文件应包括：

（1）营业执照（复印件）、经营范围及单位简介；

（2）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，项目负责人具备注册机电工程二级及以上建造师，有效的安全生产考核合格证（B证）；

（3）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”（打印以上三项相应的查询结果页面）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（6）其他供应商认为有必要提供资料或证明。

11、响应文件应双面打印或复印，且保证清晰完整，须胶装成册或使用其他牢固装订方式，不得散装。需盖章和签字处应由报价供应商的法定代表人或其委托代理人签字盖章并加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，响应文件中应附法定代表人签署的授权委托书。不满足上述要求的，可能会被认定为无效响应文件。

（四）响应文件的递交

12、响应文件的密封和标记：响应文件应加盖骑缝章并用信封或档案袋密封(密封处加盖企业公章，不包含合同专用章等企业专用章)，并在密封袋表面标明参加的询价采购项目名称。如项目需提供电子文档的，以U盘形式递交（注：概不退还），U盘与响应文件同时密封在信封或档案袋内。

13、响应文件由专人按采购公告注明的递交地址按时快递邮寄或者现场送交送达。逾期递交或未按规定进行密封的响应文件，采购人有权不予接受，且不接受书面形式以外的任何其他形式。

14、如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

15、递交响应文件的截止时间：所有响应文件的递交，都必须按询价采购公告中规定的截止时间之前送至指定地点。采购人有权拒绝在响应文件递交截止时间后收到的响应文件。

16、已递交的响应文件不予修改，且报价供应商不得在响应文件递交截止时间后撤销响应文件。

（五）评审

17、上海国家会计学院将组成相关的询价采购评审小组，召开评审会，根据评审原则和办法，对响应文件进行评审。评审结果经相关程序上报学院核准后方为有效，成交公告将在上海国家会计学院官网公示。

18、评审期间，评审小组将视情况邀请报价供应商派代表参加询标。

19、对询价响应文件的审查和响应性的确定

- 评审时，将审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当的签署。如果单价与总价有出入以单价为准。若报价供应商拒绝接受上述修正，其响应文件将被拒绝。

- 在对响应文件进行详细评估之前，评审小组将依据报价供应商提供的资格证明文件审查报价供应商的财务、技术和生产能力。如果确定报价供应商无资格履行合同，其询价响应将被拒绝。

- 评审小组将确定询价响应文件是否对询价采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应是指响应文件符合询价采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到询价采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了业主的权力和报价供应商的义务规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的报价供应商的公平竞争地位。

- 评审小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

- 评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的报价响应，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

- 评审小组将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

20、经评审小组确认，以下情况作为否决报价处理：

（1）不满足报价有效期(至少60天)要求；

（2）询价响应文件组成中★号项不满足要求；

（3）技术部分文件中★号项不满足规定要求；

（4）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求。

21、响应文件的澄清

- 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，评审小组有权向报价供应商质疑，请报价供应商澄清其报价内容。报价供应商有责任按照采购人通知的时间、地点派专人进行答疑和澄清。

- 重要澄清的答复是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。

22、对报价响应文件的评估和比较

评审小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较，评审时除考虑报价和服务费以外，还将考虑以下因素：

（1）响应文件中所报服务期及付款方式；

（2）其他有关服务的费用；

（3）其他特殊要求因素。

23、评审原则及方法

（1）对所有报价供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准。

（2）在评标时，根据本项目供应商确定原则进行评审，确定出成交人。

（六）合同授予

24、合同授予的准则：合同将授予被确定为实质上响应询价采购文件要求，经评审确定的成交人。

25、资格最终审查：评审小组将审查报价供应商的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

26、成交通知

（1）采购人在学院官方网站发布询价结果公告，待公示结束后，发出《成交通知书》。

（2）《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（3）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

27、签订合同

（1）成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）询价采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

（七）质疑与举报

28、报价供应商对采购程序质疑的，应在响应文件递交截止日期前提出；对采购结果质疑的，应在询价采购结果公示期内提出。提出质疑应以质疑函（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章）书面形式递交采购人。

29、采购人必须在收到质疑函的3个工作日内进行回复。

30、任何人对采购过程的徇私舞弊、收受贿赂等违法违规行为，可向采购人单位纪委部门进行举报。

第四部分 合同文本及条款（参考）

工　程　合　同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他现行有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经过友好协商，承包方愿意承包上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程的施工，本着平等互利、协商一致的原则，经双方同意签订本合同。

- 工程概况

1.1工程名称：上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程

1.2工程地点：上海市青浦区蟠龙路200号上海国家会计学院

1.3工程内容： 施工供水排管

1.4承包方式： 包工包料，包安全，包质量、包验收

1.5承包范围：上海国家会计学院研究生教育中心项目施工供水排管

- 合同工期

本工程的合同工期为：2025年9月12日前完成合同所有管道安装工作以及试压、冲洗、消毒等程序，且经发包方初步确认具备通水条件。

- 合同价款

本工程合同价款为：             （含税）大写：             。

合同价格为总价闭口，为完成承包方承包范围内的材料、设备采购、运输、安装、洞口初修补及管口封堵、试验、各系统所需的调试、成品保护、资料整理、管理、清洁、产品维护、自来水公司验收、保修及服务等工作所需的所有款项。

- 承包方提供资源

在承包工程范围内，承包方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及发包方的要求。并按约定向发包方提供产品合格证明。本工程严禁使用不合格材料。任何因为承包方违反此款的约定而导致的损失由承包方承担。

- 工程款的支付

  - 本项目经验收合格，并完成通水后30天内一次性支付工程款97%。剩余3%为工程质保金，两年质保期满后支付。

  - 上述款项支付均以乙方提供合法有效的发票为前提，否则，甲方有权暂缓支付任何款项，而无需承担违约责任。

- 工程结算

6.1  除合同另有规定外，合同价为按询价文件及施工图闭口包干性质，结算时不作任何调整。

6.2  如因发包方需求变更发生工程变更，需经双方另行协商约定。

- 工程质量

7.1　本工程双方约定的质量等级目标为：一次验收合格，工程质量应达到GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》要求及自来水公司验收规范标准。

7.2　承包方工程验收质量等级如低于合同约定的质量等级，发包方有权责成承包方进行返工，造成发包方的经济损失由承包方承担。

7.3　承包方工程验收质量不合格且无法返工达到合格的，则所有已支付款项应全额退回，且承包方应赔偿由此造成的发包方经济损失。

- 隐蔽工程和中间验收

8.1　工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收条件，承包方自检合格后，应在隐蔽工程和中间验收48小时之前，通知发包方代表参加验收，验收合格，发包方代表在验收记录签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

8.2  工程验收所需的资料由承包方整理完整交于发包方。

- 发包方代表

9.1　发包方驻工地代表：

9.2　发包方驻工地代表职责：签署开工令、验收报告、签发工程变更指令、工程协调等合同约定的事项。

第10条 发包方工作

对承包方的质量、进度、安全及文明施工进行监督，对工程进行验收。

第11条 承包方代表

  - 承包方驻工地代表：

  - 承包方驻工地代表职责：按发包方批准的施工进度计划、施工组织设计、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程的施工，履行本合同中规定的承包方义务。

第12条 承包方工作

  - 按照发包方要求进场施工。

  - 承包方应严格执行发包方的现场管理制度及各项管理要求，认真做好安全、质量、文明施工等一系列事宜，确保施工进度满足发包方的要求。

  - 承包方必须遵守国家及市政府有关施工不扰民、噪音控制及文明施工的有关规定，并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。

  - 承包方在施工中必须自备符合发包方及安全要求的劳动防护用品，并须负责为企业从业人员缴纳社会保险，及为未有受任何劳保规定和雇员保险法例保障的雇员购买及维持所需的保险，承包方须对其雇员的意外或伤亡负全责。

  - 承包方负责根据询价采购文件要求完成配套供水供应及安装工程。工程竣工后承包方应提供完整的竣工资料（包括材料、设备合格证明，试压记录，水质检测报告等）。

第13条 承包方工作人员

  - 承包方须严格遵守国家及地方政府关于施工企业管理及上海市劳务市场管理的相关法律、法规及条例。任何因为承包方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由承包方承担。

  - 凡因为承包方人员上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由承包方承担，因此造成的发包方的经济损失由承包方赔偿。

第14条 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误事件，经发包方代表书面确认并加盖发包方公司印章后，工期相应顺延。

  - 不可抗力造成承包方停工的；

  - 经发包方确认的工程设计变更且影响工程关键线路；

  - 其它非承包方原因造成的工期延误。

承包方在上述情况发生后柒天内，就延误的内容向发包方代表提出书面报告。发包方在确认情况属实后，书面答复承包方。若承包方逾期提出的，视为放弃要求工期顺延的权利或该等事件不影响工程工期。承包方同意放弃要求因工程延期所致的停窝工损失赔偿。

若承包方在无任何合理解释的前提下延误合同节点工期或总工期的，发包方将以每拖期一天按合同总价的1%计算违约金。因工期延误且预期违约金超出约定上限（合同金额的10%），发包人有权解除合同，并向承包人追索由此给发包人造成的损失。

第15条 安全

15.1承包方熟悉并能自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方的各项规定。

15.2 施工前双方均有义务对作业环境、操作设施设备、工具用具认真检查，确定无隐患后方准施工。一经开工，就表示承包方确认符合安全要求和处于安全状态。承包方对施工过程中安全事故产生的后果自行负责。

15.3发生安全事故后承包方必须立即用最快捷的方式向发包方报告。并组织全力  救险，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照。承包方要主动接受发包方及发包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

15.4因为承包方及其他方的原因造成的安全事故，由承包方自行承担经济责任及法律责任，承包方应按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。

15.5对发包方所发出的安全整改通知，承包方应在发包方指定的期限内立即派人整改完毕；如发包方发现承包方在接到发包方安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合要求，按照发包方有关规定对承包方进行处理。

15.6 承包方需配备一名专（兼）职保卫人员负责本承包项目消防综合治理工作。

15.7 凡由于承包方管理及自身防范措施不力造成的施工现场内的案件、火灾、交通等事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由承包方独自承担，因此给发包方造成的经济损失由承包方负责赔偿。

第16条 验收及质保

16.1 工程验收：本工程以经发包方验收合格且经自来水公司验收合格之日为实际竣工之日。

16.2本工程维修质保期为自工程验收合格后的两年。由于发包方原因或人为损坏、不可抗力所致维修费用承包方不予承担。

16.3若本工程发现质量问题，不论质量责任主体，承包方均应根据发包方通知期限到现场完成维修，若非承包方责任的，则维修费用由责任方承担。若承包方未能及时到场完成维修的，相应维修费用皆由承包方承担。

第17条 特别条款

  - 在履约过程中，若承包方主观原因造成的施工进度和施工质量明显不符合工期及质量要求，发包方有权指令承包方在贰天内，采取赶工措施或质量改进措施。若承包方在限期内仍未取得明显的效果，不能令发包方代表满意，则发包方有权解除合同，并向承包方追讨有关的损失和费用。

第18条 保险

承包方应对自己的设备、人员进行保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险、施工人员意外伤害险等，保险期限应覆盖施工期，费用由承包方自理，相应保单应提交发包方备案。

第19条 争议解决

若双方履行本合同发生争议的，应友好协商，协商不成的，可提交工程所在地法院诉讼解决。

第20条 合同生效与终止

本合同自双方盖章之日起生效，履行完毕后自行终止。

第21条 合同份数

合同正本壹式陆份，具有同等法律效力，发包方和承包方双方各执叁份。

第22条 附件

询价采购文件、响应文件及施工图纸作为本合同的附件。

（本页以下无正文）

发包方（盖章）：　　　　　　　　　　承包方（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：　　　　　法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字）：　　　　　　　　委托代理人（签字）：

签订日期：　　　　　　　　　　　　 签订日期：

第五部分 响应文件格式

上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程

询价响应文件

（封面）

采购单位：上海国家会计学院

报价单位：

日    期：2025年**月**日

附件1.

响应书

致：  上海国家会计学院

根据贵方为  上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程 询价采购相关内容的采购邀请，签字代表        （全名、职务）  经正式授权并代表  （报价供应商名称、地址） 按照询价采购文件之相关要求提交询价响应文件正本一份，副本两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部询价采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

（2）我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）其报价响应自响应文件递交截止日起有效期为 60 个日历日。

（5）在规定的响应文件递交截止日后，我方不得在报价有效期限内撤回询价响应文件。

（6）我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料。

（7）与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

报价供应商代表姓名、职务（印刷体）：

报价供应商名称（加盖企业公章）：

日期：     年    月   日

报价供应商代表签字：

附件2.

报价一览表

报价单位名称：

| 序号 | 报价内容 | 响应报价（元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程 | 小写： 大写： |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |

注：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数；

2、报价中应包含本次施工所需的全部费用（货物费、人工费、包装、运输、交通、保险、税金等一切与项目相关费用）；采购单位支付上述费用为完全的费用，无须支付其他费用。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件3.

分项报价表

询价采购项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 （工程量） | 报价单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件4.

法定代表人证明书

先生/女士现担任    （职务）   ，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

报价供应商全称：

企业公章（盖章）

日期：

注：请附法定代表人身份证复印件

（身份证正面）

（身份证背面）

附件5.

法人代表授权书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表　　　　　　（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“报价供应商”）任命：　　　　　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关 上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程的询价采购工作中，以报价供应商的名义签署询价响应书、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

供应商单位名称并盖企业公章：

法人代表签字或盖章：

代理人签字：

代理人联系电话：                        邮箱：

地     点：

时     间：

注：请附法人代表授权委托人身份证复印件

（身份证背面）

（身份证正面）

附件6.

报价供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |

备注：以上信息均是真实有效的。

供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件7.

资格证明文件（1）

报价供应商的营业执照（复印件）、经营范围及单位简介

（营业执照）

附件8.

资格证明文件（2）

企业资质文件、项目负责人资质文件

附件9.

资格证明文件（3）

参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位参加  上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程  询价采购，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、法律、行政法规规定的其他条件；

六、不存在下列情形：在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包件的报价或者未划分包件的同一询价项目报价的情形；为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

报价供应商（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年     月     日

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见财库〔2022〕3 号规定：“认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；”

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动；

附件10.

资格证明文件（4）

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方        （报价供应商名称）       符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年    月    日

附件11.

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加上海国家会计学院的上海国家会计学院研究生教育中心临时供水工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称）,属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如供应商为联合响应的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

如供应商不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附件12.

资格证明文件（5）

报价供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信名单”三份证明材料（打印相应的查询结果页面）

附件13.

技术部分文件

包括施工方案，特点、重点、难点分析及针对性措施，安全管理体系与措施，成品保护及工程保修措施，进度计划、验收方案、应急预案、质量保证措施及售后服务承诺等。

备注：以上技术部分文件格式自拟。

附件14.

拟投入本项目的主要人员表

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 主要资历﹑经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件14-1.

报价供应商拟投入本项目的主要人员情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 技术职务 |  |
| 职 务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业资格 |  |  | 取得职业资格时间 |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件15

报价供应商所提供的服务是否符合询价采购文件的规定及报价供应商认为需加以说明的其他内容

附件16

近三年项目业绩一览表（附合同复印件）

| 项目序号 | 1 | 2 | 3 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 项目采购人名称 |  |  |  |  |
| 项目采购人地址 |  |  |  |  |
| 项目采购人电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 签订日期 |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |
| 备注（用户反映） |  |  |  |  |

备注：各单位可根据各自的项目数量，调整表单的列数。

以上信息均是真实有效的。

报价供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：           年     月     日

附件17

商务、技术偏离表

报价单位名称：

| 序号 | 名 称 | 询价要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

（加盖企业公章）

日期：

附件18

最近三个月内任意一个月的依法缴纳税收(缴纳增值税或企业所得税的凭证)和社会保障资金的良好记录

附件19

参加此项目的主要配置人员的资格认证证书及其社会保障卡与交费单位的基本信息

第六部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交供应商的依据。

1、资格性审查

评审会上，询价小组依规对报价供应商递交的响应文件进行资格性审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的报价供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照；

（2）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，项目负责人具备注册机电工程二级及以上建造师，有效的安全生产考核合格证（B证）；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（5）在信用中国（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对参与报价的供应商进行信息查询，确认报价供应商参加本次采购活动前是否被列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“重大税收违法案件当事人名单”等（以评审日当天查询为准）；

通过资格性审查的报价供应商满足3家的，进入符合性审查及详细评审，若通过不足3家则不得进行评审。

2、评审小组

2.1采购人将根据采购服务的特点，依规组建评审小组，对询价响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评审小组履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的报价供应商的询价响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求；

（2）根据情况要求报价供应商对询价响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对询价响应文件进行比较和评价；

（4）提交询价采购成交候选人名单，并确定成交人；

（5）向采购部门、单位纪委报告评审中发现的违法违规行为；

（6）评审小组应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行评估与比较。

3、详细评审

3.1 本项目的评审采用：

综合评分法，总分100分，其中价格标权数为30％，技术商务标权数为70％。

3.2 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交供应商。若出现排名第一的成交供应商放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新询价采购。

3.3 评审小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效报价处理。

4、评分细则

采用综合评分法的，评分细则如下：

一、价格评分（30分）（小数点保留两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足询价采购文件要求且价格最低的评审报价为评审基准价，以此为基础，其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算： 根据每项报价内容的单价报价总和进行评分。 报价得分=（评审基准价/报价供应商的响应报价）×30分 |

二、技术商务标评分表（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年类似项目业绩 | 10分 | 提供近三年类似项目（供水工程）业绩的证明材料的，每提供一个得2分，满分10分，不提供不得分。 【业绩证明文件以合同复印件或中标/成交通知书为准】 |
| 2 | 施工方案 | 20分 | 根据报价单位提供的施工方案进行评分，施工方案详细，在方案中根据本项目施工内容提供明确的响应和安排，并阐明项目运作过程中的关注要点，工作计划等。 优得14-20分，一般得7-13分，差得1-6分，不提供不得分。 |
| 3 | 特点、重点、难点分析及针对性措施 | 10分 | 根据报价单位提供的工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施进行综合打分： 优得7-10分，一般得4-6分，差得1-3分，不提供不得分。 |
| 4 | 质量保证 | 10分 | 根据报价单位为保证施工质量、配合项目进度所采取的保证措施进行评分，优得5-7分，一般得3-4分，差得1-2分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 提供“质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书”。每提供1个的得1分，最多3分。不提供或证书不在有效期内不得分。 |
| 5 | 安全管理体系与措施 | 10分 | 根据报价单位提供的安全生产责任制度和安全教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程等进行综合评分： 优得7-10分，一般得4-6分，差得1-3分，不提供不得分。 |
| 6 | 成品保护及工程保修措施 | 5分 | 根据报价单位提出的成品保护及工程保修措施进行综合评分： 优得4-5分，一般得2-3分，差得1分，不提供不得分。 |
| 7 | 项目管理团队 | 5分 | 报价供应商项目管理团队人员，包括项目负责人、技术负责人及其他主要人员的资格与业绩情况进行综合评审： （1） 人员资格、职称，团队人员完备、针对性强，得4-5分； （2） 人员资格、职称，团队人员较完备、针对性较强，得2-3分； （3） 人员资格、职称，团队人员一般、针对性较弱，得0-1分； （4） 未体现不得分。 |

注：以上各项评分内容，如报价供应商未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

1、评分标准说明细则描述如下：

1）响应情况优：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明系统、翔实、准确，针对性强；无负偏离或缺漏项；响应性表述清晰，技术指标或参数具体、明确、无冗余；类似业绩丰富；验收标准和方法科学、合理、可操作性强；承诺的违约责任具有约束力，对保证项目达到预期目标有利。

2）响应情况一般：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明基本完整，针对性一般；有负偏离或较多缺漏项；个别内容的响应性表述不够清晰，技术指标或参数较不够具体、明确无冗余；有类似业绩，但相对较少；有验收标准和方法，但不够完整；承诺的违约责任不太具有约束力。

3）响应情况差：是指针对采购文件“采购需求”等所提出各项要求响应性说明内容不完整，针对性不强；有较多负偏离和缺漏项；部分内容响应性表述不清晰，部分技术指标或参数不具体或不明确，导致评委无法作出准确判断；无类似业绩；未提及验收标准和方法或虽有提及但相关内容不具操作性；未承诺的违约责任。

2、业绩近三年是指2022年8月1日至响应文件递交截止时间范围内。

3、总分计算

由评审小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价供应商的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。